[image: image1]ROMÂNIA

JUDETUL DÂMBOVITA

[image: image2.wmf]DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TIRGOVISTE

BIROUL ACHIZITII


CAIET DE SARCINI 
Lucrari de executie la imobilul Pavilion B2, situat in B-dul Unirii, nr. 26, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu 
1.Date generale

 AUTORITATEA CONTRACTANTA:

Denumire: Directia de Asistenta Sociala Targoviste

Cod fiscal: 4344406

Adresa: B-dul Unirii, nr.26, Pavilion B2, Targoviste, jud. Dambovita;

Numar telefon: 0372 764 198; Fax: 0245 640 694;

Adresa web: www.das-targoviste.ro 

2.DENUMIREA LUCRARII

Lucrari de executie la imobilul Pavilion B2, situat in B-dul Unirii, nr. 26, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu
3.LOCATIA LUCRARII

Lucrarea se va realiza in Targoviste, Pavilion B2, B-dul Unirii, nr. 26.
4.TIPUL CONTRACTULUI

Contract executie lucrari.

5.SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI

Pavilionul B2, care face obiectul prezentei documentatii, se afla in folosinta Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, conform Protocolului privind constituirea dreptului de administrare incheiat la data de 08.10.2018 intre Municipiul Targoviste si Directia de Asistenta Sociala.
Forma de proprietate: teren domeniu public - proprietatea Municipiului Targoviste.

6.OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE DE LUCRARI

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in:
1. Lucrari de demolare

	Nr. Crt.
	Simbol articol/Denumirea lucrarii
	UM
	Cant.

	1
	RPCO56A#/Demontarea tamplarie lemn, PVC (usi, ferestre)
	mp
	42

	2
	RPCI42E#/Demontare panou portant usor, cu termoizol
	mp
	24

	3
	RIZC43B#/Desfacerea tavanelor executate cu placi tip KNAUF
	mp
	24

	4
	TRB05B22/ Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg, distanta 20 m
	tone
	0,5

	5
	TRI1AA01F1/ Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte, prin transport pana la 10 m rampa sau teren-auto 
	tone
	0,5

	6
	TRA01A04/Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta  4 km
	tone
	0,5

	7
	CD07A1/ Zidarie din blocuri BCA la constr.H<35m, 20cm grosime, cu blocuri GBN 50/650 in vrac
	mc
	8,4

	8
	RPCD09A1/ Confectionat si montat armatura la elemente de beton armat ce se consolideaza
	kg
	20

	9
	RPCB05A% / Beton armat turnat in elemente mici (buiandrugi, centuri, cornise, parapeti, cuzineti) si la camasuiri stalpi, diafragme, cu mijloace clasice, macara si bena
	mc
	0,065

	10
	CZ0105E1 / Preparare beton B200,cu agregate grele, granulatia  < 31 mm, ciment M30 manual
	mc
	0,067

	11
	TRA01A04 /Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor  cu autobasculanta pe distanta 4 km
	tone
	0,160

	12
	012  TRA01A06/Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta 6 km
	tone
	0,160

	13
	CD23B%/Tavane suspendate din gips-carton pe schelet de sustinere metalic cu doua placi RF de 12.5 mm pentru RF 60min, pt. incaperi cu suprafata masurata in plan orizontal egale mai mica de16 mp
	mp
	46

	13.1
	013 2702010/Tavane din placi GK-KNAUF montate pe

schelet metalic suspendat tip 112 de 12, 5mm
	mp
	96,6

	14
	CD23B%/Tavane suspendate din gips-carton pe schelet de sustinere metalic cu doua placi RF de 15 mm pentru RF 60min, pentru incaperi cu suprafata masurata in plan orizontal egale mai mica de16 mp
	mp
	46

	14.1
	2702011/Tavane din placi montate pe schelet metalic suspendat tip 112 de 15mm
	mp
	96,6

	14.2
	3272118/Profil CD 60-3m
	ml
	163

	14.3
	3273259/Profil UD 30X3000 mm
	ml
	25

	14.4
	5526206/Banda fibra de sticla de 50 mm grosime
	ml
	52

	14.5
	2601099/@Banda etansare autoadeziva stick flex alum. latime 0,30 m
	ml
	60

	14.6
	2101132/@Mortar pt masa spaclu de tencuiala
	kg
	50

	15
	CF26B%/Glet de ipsos de 3 mm grosime, executat manual
	mp
	46

	16
	CF02B%/Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stalpi pe suprafete plane, cu mortar ciment-var M100-T, pe zidarie
	mp
	84

	17
	CF07B%/Tencuieli interioare subtiri de 0,5 cm grosime, driscuite pentru corectarea si netezirea suprafetelor drepte la pereti si tavane, executate manual cu mortar ciment-var M100-T sau cu mortar special 
	mp
	84

	18
	RPCR24A1/Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat polivinil pentru interior pe tencuieli existente
	mp
	125

	19
	RPCR54A1/Vopsitorie (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat polivinil pentru exterior pe tencuieli existente, 3straturi, manual
	mp
	45

	20
	CH10A#/Montare scari metalice drepte, gata confectionate, executate in cantitati mai mari de 50 kg
	kg
	160

	21
	CN12A1/Vopsitorii obisnuite pe suprafete metalice, executate cu emailuri pe baza de derivati celulozici
	mp
	9,5

	22
	6720309/Usi din profile PVC – exterioare 
	mp
	10

	23
	CL25A1/Protectia muchiilor cu coltar aluminiu
	ml
	23,5

	24
	RPCJ13A1/Reparatii tencuieli interioare in jurul tocului si pervazului cu mortar var ciment marca 10-T cu spaletii:drepti sub 15cm latime
	ml
	23,5

	25
	RPIA50B1/Demontare vas expansiune tabla otel 50 L- 1000 L
	buc
	1

	26
	IA35A1/Vas de expansiune montat pe postament cilindric, paralelipipedic cu capacitate de 500 L
	buc
	1

	27
	TRA01A04/Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 4 km
	tone
	2

	28
	TRI1AA09F1/Descarcarea materialelor, grupa A-grele in bulgari prin trans.pina la 10m auto-rampa, teren 
	tone
	2

	29
	TRB05B22/Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 20m
	tone
	2


1. INSTALATII ELECTRICE SI SISTEME DE ALARMA

a. Instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si grup pompare

	Nr. crt.


	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitatea

	1
	M1AB08A1 - Grup pompare cu 2 pompe - 1 pompa activa + 1 pompa de rezerva
	buc
	1

	1.1
	3272101 - Grup pompare
	buc
	1

	2
	M1A05A1 - Rezervor polietilena 2000L
	buc
	1

	2.1
	3272102 - Rezervor polietilena 2000L
	buc
	1

	3
	SD17B# - Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)
	buc
	8

	3.1
	7324302 - Hidrant de incendiu,interior,avind diametrul de 2"
	buc
	8

	4
	SA05B# - Teava otel zn, montare in coloane pentru hidranti int, la constructii industriale, la clad de locuit si soc- cult, d=2 ½”
	m
	18

	4.1
	3305920 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 65(2 ½”) OL 32 1 S 7656
	m
	18

	5
	SA05A# - Teava otel zn, montare in coloane pentru hidranti int,la constructii industriale,la clad de locuit si soc- cult,d=2”
	m
	48

	5.1
	3305918 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 50(2” ) OL 32 1 S 7656
	m
	48

	6
	SA35B# - Fiting (cot, reductie)fonta mal,Montare insurub la tevi ol zn, la coloane pentru hidr int, tevi d=2 ½”
	buc
	28

	6.1
	4623929 - Fiting
	buc
	28

	7
	SA37G# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze, OL sau pvc montare incastrat, conducte D=2  ½”
	buc
	32

	8
	4204109 - Bratara  tevi instalatii apa si gaze
2”
	buc
	32

	9
	SF01B# - Efectuare proba etans pres instal apa calda, rece, din cond OL, zn, sudate longit, D= 2 1/2 – 4”
	m
	66


b.Sistem alarma optica si acustica bazin apa pentru hidranti
	Nr. crt.


	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitatea

	1
	ATB06B - Montarea aparatelor de nivel, densitate, etc, pe stuturi existente: laterale
	buc
	1

	1.1
	7801816 - Traductor
	buc
	1

	2
	AMC3D25D - Sursa stabilizata in regim de comutare
	buc
	1

	2.1
	100013028 - Sursa simpla de alimentare putere mica / UPS (<500w)
	buc
	1

	3
	ED03A02> - Aparat de semnalizare (sirena interior/exterior)
	buc
	2

	3.1
	3272105 - Sirena alarmare optica si acustica exterior
	buc
	1

	3.2
	3272106 - Sirena alarmare optica si acustica interior
	buc
	1

	4
	ED15A1 - Baterie (grup) acumulatori cu placi de plumb de  4V sau 6 V si ... ah
	buc
	1

	4.1
	500006393 - Acumulator capsulat 12V/7Ah
	buc
	1

	5
	ED05A01"' - Contact auxiliar
	buc
	1

	5.1
	3272107 - Contact cu cheie
	buc
	1

	6
	EE13E1 - Accesorii pentru montaj
	buc
	1

	6.1
	3272108 - Accesorii montaj
	buc
	1

	7
	EF10B1 - Legatura electrica (conexiune), intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate, in tablouri, panouri,

pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pina la 6 mmp, avand lungimea de 0, 51-1, 5 m
	buc
	18


c.Instalatie detectare, semnalizare si alarmare incendiu
	Nr. crt.
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitatea

	1
	1TCB02B01>  - Montarea ECS (centrala pentru semnalizarea incendiilor)
	buc
	1

	1.1
	13272110 - Centrala incendiu analog-adresabila max.8 bucle de detectie
	buc
	1

	1.2
	500006393 - Acumulator capsulat 12V/17Ah
	buc
	2

	2
	AMC3J8A - Panou semnalizari centrale pornirea semnalizarii
	buc
	1

	2.1
	3272111 - Panou repetor cu acumulatori inclusi
	buc
	1

	3
	ED11D1 - Lampa de semnalizare de camera, pentru 1 bec, montata pe dibluri din material plastic
	buc
	1

	3.1
	3272112 - Lampa de lucru pentru ECS
	buc
	1

	4
	EM12A1* - Montarea pe tavan de beton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura
	buc
	241

	4.1
	500006444 - Detector optic de furn cu soclu inclus
	buc
	118

	4.2
	500006445 - Detector optic de furn cu soclu izolator inclus
	buc
	120

	4.3
	500006396 - Detectoare conventionale de furn, detectoare
de temperatura, detectoare combinate (fum + temperatura) - (soclu inclus)
	buc
	3

	5
	ED12B1 - Aparat de semnalizare si accesorii pentru semnalizare optica (indicator de pozitie, caseta de semnalizare, lampa de semnalizare)
	buc
	118

	5.1
	3272113 - Indicator optic pentru tavan fals
	buc
	118

	6
	ED10A1 - Buton de actionare si comanda pentru

actionarea automatului de scara sau pentru sonerie, simplu

sau cu loc de carte de vizita, montat ingropat
	buc
	8

	6.1
	7306805 - Buton incendii
	buc
	8

	7
	ED03A02> - Aparat de semnalizare (sirena interior/exterior)
	buc
	10

	7.1
	500006509 - Sirena de incendiu cu LED flash de interior, 24v oentru incendiu. culoare rosie
	buc
	8

	7.2
	500006508 - Sirena de exterior cu acumulator
	buc
	2

	8
	EC07A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat liber prin asezare (fara dispozitive
de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 mmp 2-9/ 1,5 mmp, sau 2-9/ 2,5 mmp
	m
	1550

	8.1
	3272114 - Cablu rezisten la foc JEH(St)E30 2* 2* 0,8 mmp
	m
	1500

	8.2
	3272115 - Cablu NHXH E90 3*1,5
	m
	50

	9
	EA02D01> - Tub izolant de protectie, etans , ipe-pvc, montat pe console fixate pe dibluri metalice, cu diametrul
de 16 mm
	m
	1500

	9.1
	3272116 - Canal protector cablu
	m
	1500

	10
	ED03A021> - Montat comunicator
	buc
	1

	11
	7651148 - Comunicator gsm
	buc
	1

	12
	EE13E1 - Accesorii pentru montaj
	buc
	1

	12.1
	3272117 - Accesorii montaj
	buc
	1


d. Instalatii electrice interioare 

	Nr. crt.


	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitatea

	1
	1 EE10D1 - Corpuri de iluminat speciale minier, cu siguranta

marita, pentru lampa incandescenta
	buc
	39

	1.1
	730007 - Corp de iluminat pt evacuare cu kit de emergenta punere

in functiune max 5s, aut min 1 h, inscriptionat  EXIT
	buc
	26

	1.2
	730008 - Corp de iluminat pt exterior cu kit de emergenta punere in funct max Ss. aut 3 h
	buc
	3

	1.3
	600002130 - Corp de iluminat de urgenta cu montaj pe

tencuiala, pentru interior, avand timpul de lucru in mod de

avarie de 1 ora
	buc
	1

	1.4
	730009 - Corp de iluminat impotriva panicii cu kit

emeraenta punere in funct de max 5 s. auton min 1 h
	buc
	1

	1.5
	5104007 - Corp de iluminat de siguranta hidrant
	buc
	8

	2
	EC07A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda,

semnalizari, blocari, montat liber prin asezare (fara

dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 mmp 2-9/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp
	m
	1

	3
	EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta

avand sectiunea pana la 4 mmp
	m
	700

	3.1
	4807869 - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu

rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0.6/ 1 KV simbol cvvf de 3X15 mmp
	m
	500

	3.2
	4807864 - Cablu din cupru cu izolatie si manta pvc cu rezistenta

marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0.6/1 KV simbol cvvf de 2X1.5 mmp
	m
	200

	4
	EA02E1 - Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16  mm,  montat aparent pe dibluri de material plastic
	m
	500

	4.1
	3272116 - Canal protector cablu
	m
	500

	5
	EE13E1 - Accesorii pentru montaj
	buc
	1

	5.1
	3272108 - Accesorii montaj
	buc
	1


3.Instalatie impamantare 

	Nr. crt.


	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitatea

	1
	EGOSXB - Electrod pentru prize de pamant din teava de

otel 2 sau 2 1/2", batut in pam.la adanc. pana la 3,5 m
	buc
	6

	1.1
	5900102 - Electrod metalic 2,5 m
	buc
	6

	2
	W2I04B# - Montare electrod orizontal din platbanda

zincata pentru priza de pamant in teren tare
	kg
	20

	2.1
	3701413 - Platbanda
	kg
	20

	2.2
	3272108 - Accesorii montaj
	buc
	1


4.Instalatie paratrasnet

	Nr. crt.


	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitatea

	1
	EG01l1 - Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind

de tip PV - 1,  de 5 m
	buc
	1

	1.1
	600003639 - Paratrasnet
	buc
	1

	2
	EG05A01A - Montare catarg paratrasnet, din otel inox V2A
	buc
	2

	2.1
	600003627 - Catarg paratrasnet INOX
	buc
	1

	3
	600003633 - Catarg paratrasnet
	buc
	1

	4
	RPEH03A% - Piesa de separatie, piesa pentru racordarea

instalatiei de paratrasnet sau cea de protectie prin legarea la pamant

sau la diversele parti metalice ale constructiei piesa de separatie
	buc
	4

	4.1
	7309965 - Piesa de separatie metalica cu eclisa
	buc
	4

	5
	EG11E1 - Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet

la diversele parti metalice ale constructiei: la acoperis de tabla existent (tip tb)
	buc
	1

	5.1
	20017355 - Trepied pentru centrare
	buc
	1

	6
	W2I04B# - Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren tare
	kg
	180

	7
	3701413 - Platbanda
	kg
	180

	7.1
	5209687 - Brida
	buc
	1

	7.2
	3272117 - Accesorii montaj
	buc
	1


5.Separare holuri etaje
	Nr. crt.


	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitatea

	1
	RPCO39B+ - Reparatii radicale : Schimbare usa parter

(se va deschide in interior)
	buc
	1

	1.1
	3272120 - Usa dubla 180/210
	buc
	3


La aceasta data, la adresa mai sus mentionata exista constructia C3 din planul de situatie care va fi demolata. De asemenea, constructia C2 existenta, nu necesita interventii care sa impuna eliberarea unei noi autorizatii de construire, natura acestora fiind sub incidenta art.11 din Legea 50/1991 actualizata in 2018, si reprezinta lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul architectural al constructiei.
Planul de situatie si documentatia tehnica pot fi puse la dispozitie tuturor celor interesati, la sediul DAS, pentru consultare.

Pe teren, in momentul de fata, este identificata o constructie C2, imobil proprietate publica a Municipiului Targoviste, regim de inaltime P+3 cu o suprafata construita de 698 mp in cadrul careia isi desfasoara activitatea administrativa  Directia de Asistenta Sociala Targoviste
Interventiile asupra constructiei C2 se vor realiza conform proiectului tehnic si vor consta in urmatoarele lucrari : 

· desfacere si demolare constructie actuala, camera centrala termica si pasaj intre amfiteatrul solar si centrala termica

· construire camera centrala termica si camera tehnica grup pompare

· separare holuri etajele 1, 2 si 3, de scara interioara principala de acces (casa scarii), prin inchideri cu zidarie si usi de acces duble prevazute cu mecanisme de actionare

· montare mecanisme actionare, la usile situate pe caile de evacuare 

· executie instalatii electrice interioare

· executie instalatie paratrasnet 

· executie instalatii detectare, semnalizare si avertizare incendiu

· executie instalatii limitare si stingere incendiu hidranti interior

· montare centrala de detectare-avertizare incendiu, rezervor tampon din material plastic (polietilena), avand capacitatea de 1500 - 2000 l, grup ridicare presiune si pompare. 

Prin proiect se propune realizarea unor constructii ce sunt necesare pentru asigurarea masurilor de siguranta din punct de vedere al securitatii la incendiu. Aceste constructii vor deservi cladirea existenta C2 in cadrul careia Directia de Asistenta Sociala Targoviste isi desfasoara activitatea administrativa.
Camerele tehnice vor fi realizate din beton pentru o mai mare siguranta si protectie impotriva incendiilor, avand un regim de inaltime parter. Realizarea celor doua constructii nu vor afecta structura de rezistenta a cladirii existente. Accesul in interiorul acesteia va fi separat, din exterior, nu se vor face interventii la spatiile existente ale cladirii C2.

Camera tehnica de pompare va avea o suprafata de 12,55 mp, iar acoperisul acesteia va fi de tip sarpanta, acoperit cu panou multistrat.
Camera aferenta centralei termice va avea o suprafata de 12,71 mp. Refacerea camerei unde este amplasata centrala termica va consta in schimbarea peretilor din pereti multistrat in pereti din zidarie. Totodata aceasta va beneficia de o invelitoare din panouri multistrat.
Lucrarile ce se vor realiza vor contribui la oferirea unei sigurante sporite impotriva incendiilor.

Mentionam faptul ca prin realizarea acestor lucrari nu se va interveni in niciun fel asupra structurii de rezistenta a cladirii C2, astfel incat nu este necesara realizarea unei expertize tehnice si nici obtinerea acordului ISC.
La proiectarea structurii de rezistenta s-a tinut cont de prevederile “Cod de proiectare seismica P100, partea I-P100-1/2013.Prevederi de proiectare pentru cladiri”, precum si de prevederile standardelor in vigoare referitoare la evaluarea incarcarilor si proiectarea elementelor din beton armat.

In ceea ce priveste modul de realizare al lucrarilor, in partea desenata a proiectului, pe planuri, s-au dat prin note indicatii amanuntite legate de situatiile asupra carora s-a considerat necesar a se atrage atentia.
Din punct de vedere al controlului calitatii executiei, se mentioneaza clasa de importanta a acesteia, care este “D”.

Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea in vedere toate categoriile de lucrari.

Pe toata durata executiei, se vor respecta:

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii- Buletinul constructiilor nr.5-8/1993;

-Normele generale de protectie a muncii B.C.nr.1/1996;

-Legea protectiei muncii nr.90/1996.

La executie se vor respecta urmatoarele prescriptii si norme:

-STAS 10108/0-78- Calculul elementelor din otel

-C 150-99-Normativ privind calitatea elementelor sudate
-CR 0-2005-Cod de proiectare , bazele proiectarii structurilor in constructii

-P100/1-2013-Cod de proiectare seismica

-NP 005-03 revizuit (NP 005-96)-Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn.

La executie se vor respecta dimensiunile elementelor inscrise in plansele  desenate.

Modul de asigurare a utilitatilor :

Reteaua electrica :

Alimentarea cu energie electrica a cladirii este asigurata de la reteaua publica din zona. 

Reteaua sanitara :

Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza de la reteaua publica locala. 

Apele de pe acoperis vor fi directionate in mod gravitational pe amplasamentul investitiei, urmand ca acestea sa fie evacuate catre sistemul public de canalizare al localitatii.

Gaze naturale :

Cladirea beneficiaza de bransament de la reteaua de gaze din localitate.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 

Deseurile rezultate vor fi gestionate in conformitate cu Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor.Gestionarea deseurilor se va realiza avandu-se in vedere prevenirea, reducerea cantitatii de deseuri si a gradului de periculozitate a acestora si reutilizarea, valorificarea deseurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obtin materii prime secundare. 

Constructia proiectata se incadreaza la categoria “D” de importanta  ( conform HGR nr.766/1997) si la clasa “ IV”  de importanta (conform Normativului P100-1/2013).
Proiectul se supune verificarii la cerintele: A1-stabilitate si structura si IE-instalatii electrice.
Proiectul NU se supune verificarii altor cerinte, datorita tipului de investitie. Proiectul propus nu este complex si nu se aplica verificarea acestuia la celelalte cerinte prevazute in Legea 10/1995, republicata si completata.
Regim tehnic :
· Accese, circulatie (auto ), asigurare parcaje proprii 

-accese auto si pietonale : asigurate prin accesul catre investitie ce se realizeaza dintr-o parcare existenta

Aliniere, retrageri, inaltime (numar de etaje)

-camerele vor avea un regim de inaltime parter.

Cerinta siguranta in exploatare :

Siguranta utilizatorilor 

· Circulatia exterioara -nu este cazul

· Circulatia interioara orizontala-pardoselile prevazute sunt antiderapante si antifoc

· Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere-pardoseli antiderapante.

Siguranta constructiei:

Se prevede “Urmarirea curenta in timp a constructiei”, conform  Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 si Normativ P130-88.
· Rezistenta si stabilitate-asigurate de structura (zidarie), organizarea spatiala este subordonata tramei structurale.

· Acces echipaje interventie-masinile de pompieri pot interveni pe reteaua stradala existenta.

Cerinta igiena si sanatatea oamenilor,refacerea si protectia mediului :


Posibilitati de mentinere a igienei :

· Finisajele interioare sunt lavabile;

· Evacuarea apelor uzate catre reteaua publica de canalizare;

· Evacuarea deseurilor menajere in europubele.

Igiena si sanatatea oamenilor :
-sunt asigurate toate conditiile de microclimat : temperatura, umiditate, iluminat natural si artificial, ventilatie naturala

Refacerea si protectia mediului :

-nu exista surse de poluare : apa, aer, sol.Nu sunt degajate noxe.

Cerinta protectia termica, hidrofuga si economia de energie.

-izolare termica

-conditii climatice

-solutiile constructive si materialele prevazute asigurate de inchiderile perimetrale.

 
Pentru un confort sporit se poate termoizola cu sistem polistiren de 5 sau 10 cm.


Izolarea hidrofuga este asigurata de inchideri.

Organizarea de santier :

Organizarea de santier se va rezolva strict in limitele lotului. Pe durata executarii lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele :
· Legea 90/1996 privind protectia muncii;

· Normele generale de protectie a muncii;

· Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor;

· Normativul C300-1994.

  In ceea ce priveste calitatea lucrarilor, se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 (actualizata) privind calitatea in constructii, modificarile si completarile ulterioare.


  Certificatele tehnice de calitate emise pentru materialele, procedurile si echipamentele noi care se vor folosi pentru lucrarile de constructii vor mentiona de asemenea, in baza legii curente, categoria acestora de aplicare, precum si cerintele acestora de manufacturare, transport, depozitare, asezare si intretinere, in conformitate cu prevederile HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

· Cerinte privind executia lucrarilor
    La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucrarilor de constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii( actualizata), normativele si reglementarile tehnice specifice in vigoare.

 
  Executarea lucrarilor va incepe numai dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor si dupa predarea-primirea amplasamentului. 
Predarea-primirea amplasamentului pentru executia lucrarilor se va realiza in maxim o zi de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.


Ofertantul castigator va executa lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini de specialitati continuate in proiectul tehnic si autorizatiei de construire.


Executantul are obligatia sa efectueze trasarea in teren a lucrarilor dupa preluarea amplasamentului, in prezenta achizitorului.


 Executarea contractului 

Termenul de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de incepere din partea autoritatii contractante. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor va fi conditionata de aprobarea creditelor bugetare si constituirea garantiei de buna executie, garantie ce se va constitui dupa informarea din partea autoritatii contractante. Avand in vedere faptul ca autoritatea contractanta este ordonator tertiar de credite, iar Primaria Targoviste, in calitate de ordonator primar de credite, depinde de ritmicitatea incasarilor taxelor si impozitelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a dispune inceperea efectiva a lucrarilor  doar in momentul aprobarii efective a creditelor bugetare. Valoarea estimata pentru lucrarea ce urmeaza a fi executata este de 296893.59 lei TVA inclus iar creditul bugetar pentru anul 2021 este de 100.000 lei TVA inclus. 

Executarea contractului se face in conformitate cu graficul fizic si valoric de executie a lucrarii, prezentat de executant in cadrul propunerii tehnice.
 Garantia de buna executie a contractului 

1.-Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 12474 lei, reprezentand 5 %  din valoarea acestuia fara TVA. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare, numai dupa aprobarea creditelor bugetare, respectiv prin adresa de informare emisa de Directia de Asistenta Sociala Targoviste.  

2.-Garantia de buna executie se constituie  prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.  Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 12474 lei reprezentand 0,5% din pretul contractului de achizitie publica fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze contul de disponibil  prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului  pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie si va instiinta executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. 

 Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in favoarea caruia este constituita garantia de buna executie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtator de dobanda in favoarea executantului . 

3.-Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care  executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

4. -Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.


Lucrarea va fi receptionata in conformitate cu prevederile legale. 


Executantul va desemna un responsabil in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.


Responsabilul in materie de sanatate si securitate in munca numit de catre executant va respecta obligatiile sale prevazute in cadrul H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare.
     7. DURATA DE EXECUTIE

     7.1 Data de incepere


Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre executant va fi comunicat prin ordinul de incepere a lucrarilor emis de DAS Targoviste, iar emiterea ordinului este conditionat de aprobarea creditelor bugetare. Garantia de buna executie a contractului se constituie prin retineri succesive, numai dupa informarea din partea autoritatii contractante de constituire a acesteia.
     7.2 Durata contractului

 
- Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor din partea autoritatii contractante.

         - Durata de valabilitate a contractului se va incheia o data cu receptia finala.

     7.3 Executarea contractului


Executarea contractului pentru executia lucrarilor incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

     8. RECEPTIA LUCRARILOR

     8.1 Receptia la terminarea lucrarilor


Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora, aprobat cu H.G nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.

     8.2 Receptia finala


La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat constructiile si daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu H.G nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepta constructiilor.


Perioada de garantie a lucrarilor este de 3 ani.

        9. PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE


Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice de executie a lucrarilor cu cerintele prevazute in caietele de sarcini pe specialitati. Ofertantii vor face o descriere detaliata a lucrarilor.

Ofertantii au obligatia de a preciza in oferta tehnica faptul ca au tinut cont de obligatiile privind protectia mediului si muncii conform precizarilor art. 51 alin.(2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari. Se va completa in acest sens o Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, social si al relatiilor de munca.

De asemenea ofertantii vor indica in cuprinsul propunerii tehnice, care informatii sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, daca este cazul. 

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea detaliata a lucrarilor. Din descrierea lucrarilor trebuie sa rezulte ca ofertantul a inteles corect cerintele si specificatiile tehnice asa incat:

a)-sa demonstreze ca solutia tehnica pe care o va adopta la executie va indeplini intrutotul aceste cerinte;

b)-sa demonstreze ca in cadrul atribuirii contractului, ofertantul dispune de resurse materiale financiare si umane, suficiente pentru a asigura executia lucrarilor cu respectarea tuturor STAS-urilor, normativelor si prevederilor legislative nationale in vigoare, in termenele si bugetele incluse.

Referitor la respectarea obligatiilor privind protectia mediului, informatiile detaliate privind legislatia nationata se pot obtine de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurii sau de pe site-ul http://www.mediu.ro/

Cu privire la relatiile de munca, informatiile detaliate privind legislatia nationala, pot fi obtinute de la ITM sau studiind prevederile Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si H.G nr. 300/2006 actualizata, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

       Nota

a)-In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
b)-Totodata, propunerea tehnica va tine cont de toate prevederile referitoare la cerintele care reies din informatiile precizate in caietul de sarcini.
c)-Propunerea tehnica se va prezenta sub antetul, semnatura si stampila ofertantului.

d)-Propunerea tehnica trebuie sa tina cont de eventualele modificari ce pot aparea ca urmare a raspunsurilor la cererile de clarificari.
   10. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va evidentia pretul total ofertat pentru obiectul achizitiei, intocmind un singur formular de oferta. Pretul total va fi exprimat in lei fara TVA si reperezinta singurul pret relevant, celelalte preturi unitare solicitate fiind in scop de calculare si verificare a acestuia.

Ofertantul va intelege ca sunt incluse in cadrul propunerii financiare costurile legate de protectia mediului precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor si de asemenea va intelege ca propunerea financiara se va elabora tinand cont de impactul asupra preturilor prezentate, a evolutiei pietei, a inflatiei, etc., pe intreaga perioada pana la finalizarea contractului.
Probele, rapoartele de incercare, masuratorile etc vor fi emise de laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat in Constructii si vor avea atasate declaratiile de conformitate ale producatorului, dupa caz.

Foarte important!!!

        11. DECONTAREA LUCRARILOR


Lucrarile Executate vor fi decontate pe baza situatiilor de lucrari lunare aprobate de catre beneficiar. La prezentarea situatiilor de lucrari, ofertantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatii contractante facturile de achizitie pentru principalele materiale si mijloace fixe utilizate in executia lucrarii.

Acestea vor avea atasate documentele de calitate ale materialelor puse in opera, certificate de conformitate, procese-verbale de lucrari ascunse, procese-verbale de faze determinate, probe de laborator etc. Precum si orice alte documente ce vor constitui Cartea Tehnica a Constructiei si vor fi asumate si semnate de constructor .

  
In termen de 7 zile de la verificarea in teren de catre beneficiar a lucrarilor executate acesta va transmite acceptul de plata, iar apoi constructorul poate emite factura.

Important!!!! 

Cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici interesati pot solicita vizitarea amplasamentului, pentru intocmirea cat mai exacta a ofertei financiare. In acest sens, se va depune o cerere la secretariatul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste din B-dul Unirii nr.26, pavilion B2. 
 Persoane de contact : Capraru Marian si  Ivanovici Adrian, tel : 0372.764.198 int.246.
PAGE  

Tirgoviste 130082, B-dul Unirii, nr. 26, Pavilion B2, Tel. 0372 764 198 Fax (0245) 640694 E-mail: office@das-targoviste.ro, URL. www.das-targoviste.ro
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



15

